## Plan1
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS SINAPI (05/2018)
Boletim de Medição |  | Coordenação de Infraestrutura e Manutenção
Local : |  | MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA E UNIDADES
Serviço: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADES DO MTUR
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | FONTE | CÓDIGO | QUANT. | unid.id.ID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
1 | CIVIL | [5 empty] | 39000.93
1.1 | DEMOLICOES/RETIRADAS
1.1.2 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97663 | 6 | unid. | 8.65 | 51.9
1.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97665 | 200 | unid. | 0.91 | 182
1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97633 | 300 | m² | 15.97 | 4791
1.1.5 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. F_12/2017 | SINAPI DF | 97666 | 12 | unid. | 6.31 | 75.72
1.1.6 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | SINAPI DF | 97661 | 2000 | m | 0.47 | 940
1.1.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97662 | 700 | m | 0.35 | 245
1.1.8 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97664 | 30 | unid. | 1.07 | 32.1
1.1.9 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97643 | 1500 | m² | 17.38 | 26070
1.1.10 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 | SINAPI DF | 97641 | 100 | m² | 3.54 | 354
1.1.11 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI DF | 97660 | 300 | unid. | 0.47 | 141
1.1.12 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI DF | 97644 | 20 | m² | 6.53 | 130.6
1.1.13 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI DF | 97645 | 30 | m² | 22.2 | 666
1.2 | CONSTRUÇÕES/COLOCAÇÕES
1.2.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | SINAPI | 96358 | 50 | m² | 78.701 | 3935.05
1.2.1.1 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | 37586 | 3 | cento | 38.67 | 116.01
1.2.1.2 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | 39413 | 30 | m² | 21.24 | 637.2
1.2.1.3 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | 39419 | 15 | m | 4.48 | 67.2
1.2.1.4 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | 39422 | 25 | m | 5.09 | 127.25
1.2.1.5 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | 39431 | 90 | m | 0.24 | 21.6
1.2.1.6 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | 39432 | 90 | m | 3.14 | 282.6
1.2.1.7 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | SINAPI | 39434 | 30 | kg | 4.22 | 126.6
1.2.1.8 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | 39435 | 30 | unid. | 0.08 | 2.4
1.2.1.9 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | 39443 | 30 | unid. | 0.19 | 5.7
2 | PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 402347.8
2.1 | PISO CERAMICO
2.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | SINAPI DF | 87246 | 150 | m² | 37.76 | 5664
2.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | SINAPI DF | 87259 | 150 | m² | 76.81 | 11521.5
2.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI DF | 87266 | 50 | m² | 54.97 | 2748.5
2.2 | PISO VINILICO / BORRACHA
2.2.1 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 84186 | 2000 | m² | 79.83 | 159660
2.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI DF | 98555 | 100 | m² | 19.59 | 1959
2.2.3 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI DF | 4790 | 200 | m² | 78 | 15600
2.2.4 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | SINAPI DF | 4791 | 40 | KG | 25.37 | 1014.8
2.3 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | SINAPI DF | 39694 | 1000 | m² | 204.18 | 204180
3 | FORRO | [5 empty] | 148210
3.1 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | SINAPI DF | 4812 | 1000 | m² | 13.89 | 13890
3.2 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | SINAPI DF | 39511 | 1600 | m² | 83.95 | 134320
4 | PINTURAS | [5 empty] | 19083
4.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI DF | 88495 | 1200 | m² | 8.68 | 10416
4.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI DF | 88489 | 500 | m² | 11.89 | 5945
4.1.4 | TINTA LATEX PVA | SINAPI DF | 7345 | 100 | L | 18.04 | 1804
4.1.5 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18 LITROS | SINAPI DF | 4051 | 10 | unid. | 72.9 | 729
4.1.6 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI DF | 3767 | 300 | unid. | 0.63 | 189
5 | PORTAS | [5 empty] | 18285.45
5.1 | PORTA DE MADEIRA
5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI DF | 90843 | 10 | unid. | 793.83 | 7938.3
5.1.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI DF | 90822 | 5 | unid. | 295.05 | 1475.25
5.1.3 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI DF | 100659 | 25 | unid. | 8.03 | 200.75
5.1.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | SINAPI DF | 100700 | 5 | unid. | 702.63 | 3513.15
5.1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI DF | 90830 | 50 | unid. | 103.16 | 5158
6 | INCENDIO | SINAPI DF |  |  |  |  | 18040.82
6.1 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI DF | 72287 | 2 | unid. | 225.39 | 450.78
6.2 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI DF | 72288 | 2 | unid. | 280.82 | 561.64
6.3 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72553 | 10 | unid. | 156.89 | 1568.9
6.4 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72554 | 10 | unid. | 528.43 | 5284.3
6.5 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI DF | 73775/001 | 10 | unid. | 163.57 | 1635.7
6.6 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI DF | 73775/002 | 10 | unid. | 168.54 | 1685.4
6.7 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83634 | 10 | unid. | 495.3 | 4953
6.8 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83635 | 10 | unid. | 190.11 | 1901.1
7 | SISTEMA ELÉTRICO GERAL | [5 empty] | 92311.53
7.1 | DISJUNTORES
7.1.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74130/001 | 55 | unid. | 13.19 | 725.45
7.1.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74130/002 | 7 | unid. | 20.4 | 142.8
7.1.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74130/004 | 5 | unid. | 86.02 | 430.1
7.1.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74130/005 | 5 | unid. | 115.25 | 576.25
7.2 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES
7.2.1 | 1,5mm2 | SINAPI DF | 34624 | 20 | m | 3.8 | 76
7.2.3 | 4,0mm2 | SINAPI DF | 34627 | 200 | m | 8.82 | 1764
7.2.4 | 6,0mm2 | SINAPI DF | 34629 | 75 | m | 12.91 | 968.25
7.2.5 | 10,0mm2 | SINAPI DF | 34626 | 75 | m | 20.47 | 1535.25
7.3 | FIO PARALELO 300V/70ºC
7.3.1 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | SINAPI DF | 11890 | 20 | m | 2 | 40
7.3.2 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | SINAPI DF | 11891 | 20 | m | 3.3 | 66
7.4 | Cabo PP Com Isolamento Antichama 750V/70ºC
7.4.1 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | SINAPI DF | 34602 | 20 | m | 2.24 | 44.8
7.4.2 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | SINAPI DF | 34618 | 20 | m | 2.97 | 59.4
7.4.3 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | SINAPI DF | 34621 | 100 | m | 6.91 | 691
7.4.4 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | SINAPI DF | 34627 | 50 | m | 8.82 | 441
7.5 | INTERRUPTORES/TOMADAS | SINAPI DF
7.5.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 91953 | 30 | unid. | 21.13 | 633.9
7.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 91959 | 50 | unid. | 33.47 | 1673.5
7.5.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 91969 | 30 | unid. | 60.59 | 1817.7
7.5.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 91992 | 10 | unid. | 31.86 | 318.6
7.5.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 91996 | 30 | unid. | 25.03 | 750.9
7.5.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 92000 | 10 | unid. | 22.37 | 223.7
7.5.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 92004 | 35 | unid. | 41.24 | 1443.4
7.5.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI DF | 92008 | 15 | unid. | 35.93 | 538.95
7.6 | LUMINÁRIA
7.6.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI DF | 97586 | 10 | unid. | 77.37 | 773.7
7.6.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI DF | 97587 | 10 | unid. | 137.49 | 1374.9
7.6.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI DF | 97599 | 10 | unid. | 32.21 | 322.1
7.7 | REATORES AFP
7.7.1 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | SINAPI DF | 1086 | 100 | unid. | 18.24 | 1824
7.7.2 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | SINAPI DF | 1079 | 20 | unid. | 18.85 | 377
7.8 | LÂMPADAS
7.8.1 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | SINAPI DF | 38778 | 300 | unid. | 6.38 | 1914
7.8.2 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | SINAPI DF | 38779 | 100 | unid. | 6.76 | 676
7.8.3 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI DF | 38780 | 60 | unid. | 12.21 | 732.6
7.8.4 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI DF | 38191 | 40 | unid. | 10.7 | 428
7.8.5 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | SINAPI DF | 13329 | 20 | unid. | 3 | 60
7.8.6 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | SINAPI DF | 39810 | 10 | unid. | 25.91 | 259.1
7.8.7 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | SINAPI DF | 39811 | 10 | unid. | 31.69 | 316.9
7.9 | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | SINAPI DF
7.9.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI DF | 97585 | 450 | unid. | 57.98 | 26091
7.9.2 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI DF | 97586 | 450 | unid. | 77.37 | 34816.5
7.9.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI DF | 100904 | 50 | unid. | 43.61 | 2180.5
7.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO
7.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74131/004 | 5 | unid. | 364.06 | 1820.3
7.10.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74131/006 | 5 | unid. | 482.96 | 2414.8
7.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 74131/008 | 1 | unid. | 969.18 | 969.18
8 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 7440.6
8.1 | CABEAMENTO METÁLICO
8.1.1 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | SINAPI DF | 39596 | 6 | unid. | 325.93 | 1955.58
8.1.2 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | SINAPI DF | 39597 | 3 | unid. | 439.53 | 1318.59
8.1.3 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,5 M | SINAPI DF | 39606 | 5 | unid. | 17.22 | 86.1
8.1.4 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,5 M | SINAPI DF | 39607 | 5 | unid. | 19.75 | 98.75
8.1.5 | Cabo de Par trançado- UTP de 4 pares Categoria 6. | SINAPI DF | 39599 | 600 | unid. | 1.75 | 1050
8.1.6 | Conector tipo RJ 45 6 padrão fêmea | SINAPI DF | 39601 | 100 | unid. | 17.19 | 1719
8.1.7 | Conector tipo RJ 45 6 padrão macho | SINAPI DF | 39603 | 250 | unid. | 1.94 | 485
8.1.8 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI DF | 38104 | 10 | unid. | 29.78 | 297.8
8.1.9 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI DF | 38083 | 13 | unid. | 33.06 | 429.78
9 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 1310.74
9.1 | Eletroduto Metálico Flexível
9.1.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | SINAPI DF | 12058 | 50 | m | 11.61 | 580.5
9.1.3 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | SINAPI DF | 12057 | 9 | m | 18.62 | 167.58
9.1.4 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | SINAPI DF | 12061 | 9 | m | 29.54 | 265.86
9.2 | Eletroduto de PVC soldavel
9.2.1 | Ø 20mm | SINAPI DF | 2676 | 5 | m | 1.35 | 6.75
9.2.2 | Ø 25mm | SINAPI DF | 2678 | 10 | m | 1.69 | 16.9
9.2.3 | Ø 32mm | SINAPI DF | 2679 | 9 | m | 2.61 | 23.49
9.2.4 | Ø 40mm | SINAPI DF | 12070 | 8 | m | 3.64 | 29.12
9.2.5 | Ø 50mm | SINAPI DF | 2675 | 8 | m | 4.73 | 37.84
9.2.6 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | SINAPI DF | 12019 | 10 | unid. | 8.1 | 81
9.3 | Tampa para Caixa de Derivação Retangular do Tipo Condulete/Petrolete
9.3.1 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | SINAPI DF | 7543 | 30 | unid. | 3.39 | 101.7
10 | SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS | [5 empty] | 8794.34
10.1 | Tubo Soldável de PVC
10.1.1 | Ø 25 mm | SINAPI DF | 9868 | 13 | m | 2.79 | 36.27
10.1.2 | Ø 32 mm | SINAPI DF | 9869 | 13 | m | 6.26 | 81.38
10.1.3 | Ø 50 mm | SINAPI DF | 9875 | 13 | m | 10.45 | 135.85
10.2 | Conexão "T" 90° Soldável de PVC
10.2.1 | Ø 25 mm | SINAPI DF | 7139 | 3 | unid. | 0.93 | 2.79
10.2.2 | Ø 32 mm | SINAPI DF | 7140 | 3 | unid. | 3.1 | 9.3
10.2.3 | Ø 50 mm | SINAPI DF | 7142 | 1 | unid. | 7.59 | 7.59
10.2.4 | Ø 60 mm | SINAPI DF | 7143 | 1 | unid. | 22.62 | 22.62
10.2.5 | Ø 75 mm | SINAPI DF | 7144 | 1 | unid. | 45.25 | 45.25
10.3 | Conexão "T" 90° de Redução Soldável de PVC
10.3.1 | Ø 32 x 25 mm | SINAPI DF | 7136 | 5 | unid. | 4.6 | 23
10.3.2 | Ø 50 x 25 mm | SINAPI DF | 7129 | 3 | unid. | 6.71 | 20.13
10.3.3 | Ø 50 x 32 mm | SINAPI DF | 7130 | 3 | unid. | 10.95 | 32.85
10.3.4 | Ø 50 x 40 mm | SINAPI DF | 7131 | 1 | unid. | 13.43 | 13.43
10.3.5 | Ø 75 x 50 mm | SINAPI DF | 7132 | 1 | unid. | 37.29 | 37.29
10.4 | Curva de 90° Soldável de PVC
10.4.1 | Ø 25 mm | SINAPI DF | 1956 | 3 | unid. | 2.31 | 6.93
10.4.2 | Ø 32 mm | SINAPI DF | 1957 | 3 | unid. | 5.25 | 15.75
10.4.3 | Ø 50 mm | SINAPI DF | 1959 | 1 | unid. | 11.36 | 11.36
10.4.4 | Ø 60 mm | SINAPI DF | 1925 | 1 | unid. | 28.09 | 28.09
10.4.5 | Ø 75 mm | SINAPI DF | 1960 | 1 | unid. | 39.93 | 39.93
10.5 | Joelho de 90° Soldável de PVC
10.5.1 | Ø 25 mm | SINAPI DF | 3529 | 3 | unid. | 0.55 | 1.65
10.5.2 | Ø 32 mm | SINAPI DF | 3536 | 3 | unid. | 1.64 | 4.92
10.5.3 | Ø 50 mm | SINAPI DF | 3540 | 1 | unid. | 4.21 | 4.21
10.5.4 | Ø 60 mm | SINAPI DF | 3539 | 1 | unid. | 18.3 | 18.3
10.5.5 | Ø 85 mm | SINAPI DF | 3513 | 1 | unid. | 81.32 | 81.32
10.6 | Joelho de 45° Soldável de PVC
10.6.1 | Ø 25 mm | SINAPI DF | 3500 | 1 | unid. | 1.12 | 1.12
10.6.2 | Ø 32 mm | SINAPI DF | 3501 | 1 | unid. | 3.25 | 3.25
10.6.3 | Ø 50 mm | SINAPI DF | 3503 | 1 | unid. | 5.54 | 5.54
10.6.4 | Ø 60 mm | SINAPI DF | 3477 | 1 | unid. | 21.47 | 21.47
10.6.5 | Ø 75 mm | SINAPI DF | 3478 | 1 | unid. | 49.34 | 49.34
10.7 | Luva soldável de PVC
10.7.1 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI DF | 3873 | 2 | unid. | 7.67 | 15.34
10.7.2 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI DF | 38021 | 2 | unid. | 18.35 | 36.7
10.7.3 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI DF | 3847 | 1 | unid. | 20.83 | 20.83
10.7.4 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI DF | 38022 | 1 | unid. | 32.53 | 32.53
10.8 | Luva de redução soldável de PVC marrom
10.8.1 | Ø 25 x20mm | SINAPI DF | 3868 | 1 | unid. | 0.96 | 0.96
10.8.2 | Ø 32 x 25mm | SINAPI DF | 3869 | 1 | unid. | 2.96 | 2.96
10.8.3 | Ø 40 x32mm | SINAPI DF | 3872 | 1 | unid. | 3.36 | 3.36
10.9 | Luva de correr
10.9.1 | Ø 50mm | SINAPI DF | 3848 | 2 | unid. | 6.69 | 13.38
10.9.2 | Ø 75mm | SINAPI DF | 3895 | 1 | unid. | 7.28 | 7.28
10.9.3 | Ø 100mm | SINAPI DF | 3893 | 1 | unid. | 11.01 | 11.01
10.10 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC
10.10.1 | Ø 25mm x 3/4'' | SINAPI DF | 00065 | 2 | unid. | 0.66 | 1.32
10.10.2 | Ø 40mm x 1 1/4'' | SINAPI DF | 00109 | 1 | unid. | 2.6 | 2.6
10.10.3 | Ø 60mm x 2'' | SINAPI DF | 00113 | 1 | unid. | 9.01 | 9.01
10.11 | Anel de borracha para tubulação de PVC branco de esgoto
10.11.1 | Ø 40mm | SINAPI DF | 295 | 5 | unid. | 1.15 | 5.75
10.11.2 | Ø 50mm | SINAPI DF | 296 | 5 | unid. | 1.19 | 5.95
10.11.3 | Ø 75mm | SINAPI DF | 297 | 5 | unid. | 1.68 | 8.4
10.11.4 | Ø 100mm | SINAPI DF | 303 | 5 | unid. | 2.87 | 14.35
10.11.5 | Ø 150mm | SINAPI DF | 305 | 5 | unid. | 7.5 | 37.5
10.12 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI DF | 819 | 3 | unid. | 2.42 | 7.26
10.13 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI DF | 6149 | 3 | unid. | 11.68 | 35.04
10.14 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | SINAPI DF | 6146 | 3 | unid. | 12.4 | 37.2
10.15 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI DF | 6136 | 4 | unid. | 115.53 | 462.12
10.16 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | SINAPI DF | 38638 | 3 | unid. | 122.35 | 367.05
10.17 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | SINAPI DF | 6140 | 5 | unid. | 2.41 | 12.05
10.18 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | SINAPI DF | 12613 | 2 | unid. | 15.23 | 30.46
10.19 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | SINAPI DF | 11731 | 2 | unid. | 4.49 | 8.98
10.20 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDALISA PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2" | SINAPI DF | 6152 | 2 | unid. | 2.64 | 5.28
10.21 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | SINAPI DF | 10228 | 2 | unid. | 178.66 | 357.32
10.22 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | SINAPI DF | 11781 | 2 | unid. | 144.73 | 289.46
10.23 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | SINAPI DF | 11713 | 2 | unid. | 27.67 | 55.34
10.24 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | SINAPI DF | 11684 | 2 | unid. | 29 | 58
10.25 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | SINAPI DF | 6157 | 10 | unid. | 39.45 | 394.5
10.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | SINAPI DF | 36791 | 5 | unid. | 77.38 | 386.9
10.27 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | SINAPI DF | 11772 | 5 | unid. | 90.69 | 453.45
10.28 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | SINAPI DF | 10422 | 15 | unid. | 298.89 | 4483.35
10.29 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | SINAPI DF | 1744 | 1 | unid. | 90.17 | 90.17
10.30 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | SINAPI DF | 20269 | 1 | unid. | 71.91 | 71.91
10.31 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | SINAPI DF | 6150 | 1 | unid. | 146.97 | 146.97
10.32 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | SINAPI DF | 1368 | 1 | unid. | 51.37 | 51.37
11. MÃO DE OBRA SERVIÇOS EVENTUAIS | [6 empty] | 86001
11.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88264 | 1200 | hora | 20.33 | 24396
11.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88309 | 300 | hora | 20.15 | 6045
11.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88267 | 400 | hora | 19.73 | 7892
11.4 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88310 | 300 | hora | 21.26 | 6378
11.5 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88252 | 1600 | hora | 15.72 | 25152
11.6 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88315 | 200 | hora | 20.06 | 4012
11.7 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88269 | 300 | hora | 20.06 | 6018
11.8 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI DF | 88273 | 300 | hora | 20.36 | 6108
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 840826.21
BDI (22,14% do total) | [6 empty] | 186158.9229
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 1026985.1329
*VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 16% | [6 empty] | 862667.5116
FONTES: SINAPI - REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 05/2020

## Plan2
CIVIL
1.1 | DEMOLICOES/RETIRADAS |  | 0014
1.1.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | SINAPI DF | 72215 | m³ | 30.17
1.1.2 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | SINAPI DF | 72216 | m³ | 156.9
1.1.3 | DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | SINAPI DF | 72217 | m² | 6.03
1.1.4 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | SINAPI DF | 72218 | m² | 4.82
1.2.1 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | SINAPI DF | 72221 | m² | 12.06
1.2.3 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO | SINAPI DF | 72222 | m² | 6.52
1.2.5 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO | SINAPI DF | 72223 | m² | 13.04
1.2.7 | RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO | SINAPI DF | 72233 | m | 2.41
1.2.9 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | SINAPI DF | 72236 | m² | 9.29
1.2.11 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | SINAPI DF | 72238 | m² | 5.67
1.2.13 | RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA | SINAPI DF | 72239 | m² | 4.28
1.2.15 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | SINAPI DF | 72240 | m² | 20.22
1.2.16 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | SINAPI DF | 72241 | m² | 24.26
1.2.17 | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO | SINAPI DF | 72242 | m² | 4.37
2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SINAPI DF | 73616
2.1 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | SINAPI DF | 73801
2.1 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SINAPI DF | 73801/001 | m² | 18.1
2.2 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | SINAPI DF | 73801/002 | m² | 18.1
3 | DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES | SINAPI DF | 73802
3.1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | SINAPI DF | 73802/001 | m² | 6.03
| REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA | SINAPI DF | 73874
| REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | SINAPI DF | 73874/001 | m² | 15.85
| DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SINAPI DF | 73895/001 | m² | 7.35
| RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS | SINAPI DF | 73896
| RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SINAPI DF | 73896/001 | m² | 41.14
| EMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO | SINAPI DF | 73899
| DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | SINAPI DF | 73899/001 | m³ | 54.87
| DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SINAPI DF | 73899/002 | m³ | 68.59
| DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | SINAPI DF | 84152 | m³ | 233.21
| RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | SINAPI DF | 85332 | UN | 4.12
| RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SINAPI DF | 85333 | UN | 14.27
| RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SINAPI DF | 85334 | m² | 12.06
| RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | SINAPI DF | 85336 | m | 4.12
| DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO | SINAPI DF | 85362 | m² | 9.65
| DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | SINAPI DF | 85364 | m³ | 178.34
| DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | SINAPI DF | 85367 | m² | 11.74
| REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | SINAPI DF | 85369 | m² | 27.43
| REMOCAO DE PISO EM CARPETE | SINAPI DF | 85371 | m² | 2.26
| DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SINAPI DF | 85372 | m² | 1.81
| REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | SINAPI DF | 85374 | UN | 8.04
| DEMOLICAO DE PISO VINILICO | SINAPI DF | 85376 | m² | 4.11
| DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO | SINAPI DF | 85377 | m² | 31.06
| DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | SINAPI DF | 85378 | m² | 29.47
| REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | SINAPI DF | 85387 | m³ | 43.45
| REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | SINAPI DF | 85389 | m | 61.4
| REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO | SINAPI DF | 85390 | m | 30.55
| RETIRADA DE AZULEJO COLADO | SINAPI DF | 85397 | m² | 16.46
| REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | SINAPI DF | 85406 | m² | 34.29
| REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | SINAPI DF | 85407 | m | 7.46
| REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | SINAPI DF | 85408 | m² | 24.69
| REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | SINAPI DF | 85409 | m² | 5.04
| REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO | SINAPI DF | 85410 | UN | 11.95
| REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | SINAPI DF | 85411 | m | 2.58
| REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO | SINAPI DF | 85412 | m | 3.7
| REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA | SINAPI DF | 85413 | m | 2.03
| REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA | SINAPI DF | 85414 | m | 5.37
| REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | SINAPI DF | 85415 | UN | 7.46
| REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | SINAPI DF | 85416 | UN | 10.29
| RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" | SINAPI DF | 85417 | m | 2.99
| RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2" | SINAPI DF | 85418 | m | 5.97
| RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | SINAPI DF | 85419 | m | 3.72
| RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | SINAPI DF | 85420 | m | 8.96
| REMOCAO DE VIDRO COMUM | SINAPI DF | 85421 | m² | 9.8
| DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | SINAPI DF | 89263 | m² | 23.05
| FORROS, PISOS E REVESTIMENTOS | SINAPI DF
| PISO CIMENTADO | SINAPI DF | 0111
| PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | SINAPI DF | 73465 | m² | 27.43
| PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA | SINAPI DF | 73675 | m² | 57.65
| PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | SINAPI DF | 73676 | m² | 43.12
| CIMENTADO LISO DESEMPENADO | SINAPI DF | 73922
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 73922/001 | m² | 45.37
| PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 73922/002 | m² | 38.12
| PISO CIMENTADO RUSTICO | SINAPI DF | 73923
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 73974/001 | m² | 26.68
| PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE | SINAPI DF | 73991
| PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SINAPI DF | 73991/001 | m² | 36.38
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 73991/002 | m² | 34.71
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SINAPI DF | 73991/003 | m² | 37.15
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SINAPI DF | 73991/004 | m² | 29.83
| CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3 | SINAPI DF | 74079
| PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 74079/001 | m² | 48.24
| PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 CM COM JUNTA BATIDA E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 74079/002 | m² | 46.76
| PISO CIMENTADO LISO | SINAPI DF | 76447
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 76447/001 | m² | 32.86
| CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | SINAPI DF
| PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 76448/001 | m² | 30.92
| PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 76448/002 | m² | 39.79
| PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 76448/003 | m² | 35.36
| PISO DE MADEIRA | SINAPI DF | 0112
| RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASS | SINAPI DF | 72191 | m² | 61.66
| RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI DF | 72192 | m² | 16.12
| RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI DF | 72193 | m² | 44.5
| PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | SINAPI DF | 73655 | m² | 136.28
| PISO EM MADEIRA | SINAPI DF | 73734
| PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | SINAPI DF | 73734/001 | m² | 136.18
| PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA | SINAPI DF | 84181 | m² | 109.87
| PISO PARQUET DE MADEIRA DE LEI FIXADO COM COLA BASE DE PVA | SINAPI DF | 84182 | m² | 140.3
| PISO CERAMICO | SINAPI DF | 0113
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | SINAPI DF | 87246 | m² | 36.83
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | SINAPI DF | 87247 | m² | 32.48
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | SINAPI DF | 87248 | m² | 28.96
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | SINAPI DF | 87249 | m² | 40.97
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | SINAPI DF | 87250 | m² | 34.11
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | SINAPI DF | 87251 | m² | 29.65
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | SINAPI DF | 87255 | m² | 67.23
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | SINAPI DF | 87256 | m² | 58.89
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | SINAPI DF | 87257 | m² | 53.65
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². | SINAPI DF | 87258 | m² | 88.84
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². | SINAPI DF | 87259 | m² | 80.92
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | SINAPI DF | 87260 | m² | 76.28
| PISO VINILICO/BORRACHA | SINAPI DF | 0116
| PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 72185 | m² | 60.08
| PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 72186 | m² | 96.29
| PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 72187 | m² | 170.61
| PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 72188 | m² | 169.98
| PLURIGOMA | SINAPI DF | 73876
| PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 73876/001 | m² | 159.55
| PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 84186 | m² | 83.58
| ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 84187 | m² | 15.64
| TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 84188 | m² | 22.33
| PISO DE MARMORE/GRANITO | SINAPI DF | 0119
| PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SINAPI DF | 72138 | m² | 164.39
| PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SINAPI DF | 84190 | m² | 132.24
| ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) | SINAPI DF | 84193 | m² | 20.11
| PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | SINAPI DF | 84195 | m² | 137.27
| SOLEIRA CERAMICA | SINAPI DF | 0120
| SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | SINAPI DF | 84192 | m | 12.48
| SOLEIRA DE MARMORITE | SINAPI DF | 74192
| SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 74192/001 | m | 53.38
| SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 84194 | m | 10.45
| SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | SINAPI DF | 0122
| SOLEIRA MARMORE BRANCO | SINAPI DF | 74111 | m
| SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | SINAPI DF | 74111/001 | m | 30.27
| SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 84161 | m | 37.05
| RODAPE DE MADEIRA | SINAPI DF | 0130
| RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI DF | 72194 | m | 4.33
| RODAPES DE MADEIRA | SINAPI DF | 73886
| RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | SINAPI DF | 73886/001 | m | 16.94
| RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 84162 | m | 16.97
| RODAPE CERAMICO | SINAPI DF
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. | SINAPI DF | 88648 | m | 6.85
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X 45CM. | SINAPI DF | 88649 | m | 7.99
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM . | SINAPI DF | 88650 | m | 9.69
| RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | SINAPI DF | 0164
| RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 8CM | SINAPI DF | 6123 | m | 8.98
| RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 8CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | SINAPI DF | 40904 | ml | 6.78
| RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM | SINAPI DF | 73630 | m | 9.26
| RODAPE DE GRANITO | SINAPI DF | 73742
| RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 7CM | SINAPI DF | 73742/001 |  | 22.57
| RODAPE DE MARMORITE | SINAPI DF | 73850
| RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | SINAPI DF | 73850/001 | m | 20.65
| RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM | SINAPI DF | 84165 | m | 9.33
| RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | SINAPI DF | 84167 | m | 24.48
| RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM | SINAPI DF | 84168 | m | 12.36
| PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA | SINAPI DF | 72195 | m² | 48.16
| RODAPE VINILICO/BORRACHA | SINAPI DF | 0308
| RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 72189 | m | 14.32
| RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 72190 | m | 21.81
| CALCADA EM CONCRETO | SINAPI DF | 73892
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SINAPI DF | 73892/001 | m² | 31.97
| CARPETE | SINAPI DF | 0260
| CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 84179 | m² | 101.39
| CHAPISCO | SINAPI DF | 0106
| CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 74199/001 | m² | 24.98
SINAPI DF
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87414 | m² | 12.59
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87415 | m² | 16.52
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87416 | m² | 18.99
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM | SINAPI DF | 87420 | m² | 13.61
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87421 | m² | 13.91
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87422 | m² | 14.78
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87423 | m² | 18.54
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87424 | m² | 18.99
| APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. | SINAPI DF | 87425 | m² | 19.71
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87264 | m² | 44.57
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87265 | m² | 39.71
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87266 | m² | 46.28
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87267 | m² | 44.14
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87268 | m² | 47.6
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87269 | m² | 42.31
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87270 | m² | 49.04
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87271 | m² | 46.5
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87272 | m² | 50.35
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87273 | m² | 43.9
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87274 | m² | 51.36
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | SINAPI DF | 87275 | m² | 49.19
| PEITORIL GRANILITE/MARMORITE | SINAPI DF | 0124
| PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 84086 | m | 54.37
| PEITORIL CERAMICO | SINAPI DF | 0123
| PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 84087 | m | 33.3
| PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | SINAPI DF | 0125
| PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 84088 | m | 50.52
| PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SINAPI DF | 84089 | m | 70.82
| PEITORIL DE CONCRETO | SINAPI DF | 0129
| ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | SINAPI DF | 40675 | m | 3.38
| PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI DF | 84118 | m | 19.74
| FORRO DE MADEIRA | SINAPI DF | 0133
| FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM | SINAPI DF | 9536 | m² | 121.75
| FORRO DE TABUA DE PINHO | SINAPI DF | 74250
| FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | SINAPI DF | 74250/001 | m² | 68.96
| FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | SINAPI DF | 74250/002 | m² | 77
| FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CM | SINAPI DF | 84090 | m² | 90.29
| RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM | SINAPI DF | 84095 | m | 16.77
| RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM | SINAPI DF | 84096 | m | 13.8
| FORRO DE GESSO | SINAPI DF | 0134
| SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | SINAPI DF | 72197 | m | 21.79
| FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | SINAPI DF | 73792/001 | m² | 59.15
| FORRO DE GESSO | SINAPI DF | 73986
| FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SINAPI DF | 73986/001 | m² | 24.11
| MARMORE/GRANITO PARA PAREDE | SINAPI DF | 0255
| REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SINAPI DF | 84097 | m² | 134.71
| LAMINADO PARA PAREDE | SINAPI DF
| REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXA DO COM COLA | SINAPI DF | 72200 | m² | 61.87
| REVESTIMENTO DE CORRIMAO | SINAPI DF
| CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA | SINAPI DF | 73807
| CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | SINAPI DF | 73807/001 | m | 75.73
| FORRO METALICO/PVC | SINAPI DF | 0311
| RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI DF | 72201 | m² | 9.49
| LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SINAPI DF | 73618 | m² | 6.43
| BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | SINAPI DF | 72817 | m | 200.62
| ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | SINAPI DF | 73673 | m² | 19.78
| ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | SINAPI DF | 73674 | m² | 17.95
| ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | SINAPI DF | 84112 | m² | 14.27
| PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SINAPI DF | 84111 | m² | 3.2
3 | PINTURAS | SINAPI DF
| PINTURA DE PAREDE | SINAPI DF | 0155
| REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | SINAPI DF | 72125 | m² | 6.42
| PINTURA COM TINTA EM PO | SINAPI DF | 73791
| PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 73791/001 | m² | 6.67
| EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE | SINAPI DF | 74133
| EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | SINAPI DF | 74133/001 | m² | 15.86
| EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 74133/002 | m² | 20.09
| PINTURA DE PAREDE - SUPERFICIES EXTERNAS | SINAPI DF | 79334
| PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 79334/001 | m² | 5.44
| PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO | SINAPI DF | 79461 | m² | 5.69
| EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | SINAPI DF | 79462 | m² | 57.48
| PINTURA A BASE DE PVA E ACRILICO P/PAREDES E TETO | SINAPI DF | 79495
| PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA | SINAPI DF | 79495/003 | m² | 4.67
| PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS | SINAPI DF | 84649 | m² | 7.4
| PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 84651 | m² | 8.49
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | SINAPI DF | 88411 | m² | 2.67
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA ( SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | SINAPI DF | 88412 | m² | 2.23
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. | SINAPI DF | 88416 | m² | 17.49
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. | SINAPI DF | 88417 | m² | 15.94
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. | SINAPI DF | 88424 | m² | 19.61
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. | SINAPI DF | 88426 | m² | 16.94
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. | SINAPI DF | 88432 | m² | 13.15
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | SINAPI DF | 88482 | m² | 2.79
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | SINAPI DF | 88483 | m² | 2.6
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | SINAPI DF | 88484 | m² | 2.82
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | SINAPI DF | 88485 | m² | 2.56
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI DF | 88486 | m² | 8.07
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI DF | 88487 | m² | 7.24
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | SINAPI DF | 88488 | m² | 10.33
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | SINAPI DF | 88489 | m² | 9.15
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | SINAPI DF | 88494 | m² | 13.52
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | SINAPI DF | 88495 | m² | 7.88
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI DF | 88496 | m² | 18.48
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI DF | 88497 | m² | 10.94
| PINTURA EM CONCRETO APARENTE | SINAPI DF | 0156
| PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 79460 | m² | 33.63
| ACABAMENTO EPOXI | SINAPI DF | 79514
| PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | SINAPI DF | 79514/001 | m² | 47.15
| PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | SINAPI DF | 84647 | m² | 112.87
| TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | SINAPI DF | 84656 | m² | 25.09
| PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMAOS | SINAPI DF | 84671 | m² | 7.78
| VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 84677 | m² | 8.49
| PINTURA ESMALTE | SINAPI DF | 73739
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 73739/001 | m² | 12.87
| PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA | SINAPI DF | 74065
| PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR | SINAPI DF | 74065/001 | m² | 19.71
| PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI DF | 74065/002 | m² | 19.64
| PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI DF | 74065/003 | m² | 19.46
| PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | SINAPI DF | 79463 | m² | 10.38
| PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | SINAPI DF | 79464 | m² | 13.79
| PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | SINAPI DF | 79466 | m² | 14.7
| PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SINAPI DF | 79497
| PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | SINAPI DF | 79497/001 | m² | 16.98
| VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | SINAPI DF | 84645 | m² | 13.88
| REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA | SINAPI DF | 84658 | m² | 4.01
| PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 84659 | m² | 11.59
| PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 84679 | m² | 16.31
| PINTURA PARA METAL | SINAPI DF | 0158
| PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | SINAPI DF | 6067 | m² | 28.92
| JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | SINAPI DF | 73656 | m² | 7.96
| PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 73794
| PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | SINAPI DF | 73794/001 | m² | 26.61
| PRIMER EPOXI | SINAPI DF | 73865
| FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA | SINAPI DF | 73865/001 | m² | 7.09
| PINTURA ESMALTE | SINAPI DF | 73924
| PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI DF | 73924/001 | m² | 19.89
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI DF | 73924/002 | m² | 20.07
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI DF | 73924/003 | m² | 20.15
| PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO P/FERRO | SINAPI DF | 74064
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 74064/001 | m² | 14.43
| PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO) | SINAPI DF | 74145
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | SINAPI DF | 74145/001 | m² | 13.58
| PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO | SINAPI DF | 79498
| PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | SINAPI DF | 79498/001 | m² | 12.32
| ACABAMENTO ALUMINIO | SINAPI DF | 79515
| PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS LIXAMENTO METAL | SINAPI DF | 79515/001 | m² | 25.15
| LIXAMENTO METAL | SINAPI DF | 79516
| REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI DF | 79516/001 | m² | 10.1
| PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA | SINAPI DF | 84661 | m² | 12.74
| PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL | SINAPI DF | 73715 | m² | 53.27
| PINTURAS IMPERMEABILIZANTES | SINAPI DF | 73978
| PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | SINAPI DF | 73978/001 | m² | 14.86
| PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 74245
| PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SINAPI DF | 74245/001 | m² | 10.58
4 | VIDROS E ESQUADRIAS | SINAPI DF
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | SINAPI DF
| PORTA DE MADEIRA | SINAPI DF | 0089
| LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | SINAPI DF | 7100 | m² | 34.92
| LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | SINAPI DF | 7101 | m² | 35.56
| RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | SINAPI DF | 72142 | UN | 8.15
| RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | SINAPI DF | 72143 | UN | 39.35
| RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI DF | 72144 | UN | 62.42
| RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | SINAPI DF
| JANELA DE FERRO | SINAPI DF | 0093
| RETIRADA DE BATENTES METALICOS | SINAPI DF | 72148 | UN | 34.27
| RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI DF | 72149 | UN | 37.12
| IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | SINAPI DF | 0138
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | SINAPI DF | 5968 | m² | 31.17
| IMPERMEABILIZACAO RIGIDA C/ARG. CIM/AREIA + IMPERMEABILIZANTE | SINAPI DF
| IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | SINAPI DF | 0140
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | SINAPI DF | 83735 | m² | 40.11
| IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | SINAPI DF | 0141
| FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | SINAPI DF | 68053 | m² | 4.69
| IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | SINAPI DF
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM | SINAPI DF | 73753/001 | m² | 62.53
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM. | SINAPI DF | 73753/002 | m² | 99.12
| IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO | SINAPI DF | 0142
| IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15 | SINAPI DF | 83740 | m² | 31.63
| IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO | SINAPI DF | 0144
| CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC | SINAPI DF | 73929
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO. | SINAPI DF | 73929/001 | m² | 23.42
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR. | SINAPI DF | 73929/003 | m² | 50.21
| IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | SINAPI DF | 73929/004 | m² | 43.35
| IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL | SINAPI DF | 74066
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO. | SINAPI DF | 74066/001 | m² | 49.42
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA | SINAPI DF | 74066/002 | m² | 62.29
| IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS | SINAPI DF | 74097
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. | SINAPI DF | 74097/001 | m² | 29.59
| IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA | SINAPI DF | 0146
| IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI | SINAPI DF | 73872
| IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO. | SINAPI DF | 73872/001 | m² | 22.48
| IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | SINAPI DF | 73872/002 | m² | 43.8
| IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE | SINAPI DF | 0147
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | SINAPI DF | 72124 | DM3 | 82.01
| INTERRUPTOR/TOMADA | SINAPI DF | 0170
| INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72331 | UN | 11
| INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72332 | UN | 21.42
| INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72333 | UN | 35.83
| INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72334 | UN | 13.31
| ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72335 | UN | 3.59
| ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72336 | UN | 6.33
| TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72339 | UN | 36.24
| INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83403 | UN | 15.55
| INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83465 | UN | 39.35
| INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83466 | UN | 24.66
| INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83467 | UN | 32.72
| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83540 | UN | 13.56
| TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83555 | UN | 24
| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83566 | UN | 23.84
| INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 84226 | UN | 24.62
| INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 84227 | UN | 36.84
| INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 84379 | UN | 27.44
| INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 84542 | UN | 32.86
| INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 85049 | UN | 33.81
| LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | SINAPI DF | 0171
| LAMPADA INCANDESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72248 | UN | 2.52
| LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72274 | UN | 2.87
| LAMPADA INCANDESCENTE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72275 | UN | 3.57
| LAMPADA INCANDESCENTE 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72277 | UN | 4.15
| LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 72278 | UN | 128.69
| REATORES | SINAPI DF | 73738
| STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI DF | 73738/001 | UN | 2.73
| LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR | SINAPI DF | 73953
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/001 | UN | 56.94
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/002 | UN | 83.84
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/003 | UN | 123.65
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/004 | UN | 133.67
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/005 | UN | 66.52
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/006 | UN | 91.23
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/007 | UN | 124.56
| LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73953/008 | UN | 154.29
| LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI DF | 73953/009 | UN | 51.23
| LUMINARIA INTERNA | SINAPI DF | 74094
| LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | SINAPI DF | 74094/001 | UN | 25.53
| REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83389 | UN | 14.03
| REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83390 | UN | 24.07
| REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83391 | UN | 36.98
| REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83392 | UN | 25.02
| REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83393 | UN | 27
| LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83468 | UN | 5.7
| LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83469 | UN | 5.7
| LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83470 | UN | 13.13
| CHAVES | SINAPI DF | 73780
| CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI DF | 73780/001 | UN | 189.51
| CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73780/002 | UN | 116.42
| CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73780/003 | UN | 182.7
| CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 73780/004 | UN | 405.17
| FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83482 | UN | 14.58
| BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | SINAPI DF | 83487 | UN | 50.8
| SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83488 | UN | 1321.82
| SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83489 | UN | 1432.94
| CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI DF | 83490 | UN | 113.82